- Zárubeň pro přesné zdění, typu - YZ

Ocelová zárubeň typu YZ, je určená pro přesné zdění, např. pórobetonové tvárnice Ytong, Hebel.

Typová řada:

YZ 75, YZ 100,YZ 125, YZ 150
Určuje se podle vnitřní šířky zárubňového profilu (C = vnitřní šířka profilu v mm)

Jmenovité rozměry:

- průchozí výška (H): 1970 mm

- průchozí šířka (B):
– jednokřídlé 600, 700, 800, 900, 1100 mm
– dvoukřídlé 1250, 1450, 1600 mm

Způsob kotvení:

- do stěny, kotevní pásky (standardně po 1 ve středu výšky obou bočnic)

- do podlahy, zapuštěním 30 mm, zabetonováním

Volitelné provedení:

- typ a počet závěsů / pantů

- deklarovaná požární odolnost

- volba povrchové úpravy (např. zinek, nerez, komaxit…)

- atypické rozměry vnitřní šířky profilu (C) od 50 až 350 mm

- atypické rozměry zárubně:
– průchozí výška (H) 1970 až 3000 mm;
– průchozí šířka (B) až 2600 mm.